O B E C   D R A H O B U Z

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,

požární řád

Zastupitelstvo obce Drahobuz se na svém zasedání dne 7. února 2018 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Úvodní ustanovení

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Drahobuz (dále jen „obec“) dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zajištěna na základě smlouvy) společnou jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Hoštka (dále jen „JSDH Hoštka“) podle čl. 5 této vyhlášky, a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

- K zabezpečení úkolů podle odst. 1 se úkoluje:

- zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát za 12 měsíců a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně,

- starosta obce – prováděním pravidelných kontrol dodržování povinností obce vyplývajících z předpisů o požární ochraně a předkládáním zprávy o stavu požární ochrany v obci Zastupitelstvu obce jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně (kontroly ve smyslu § 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně vykonává výhradně jen tam uvedená osoba).

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.)

- Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví kraj svým nařízením.)

- Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ani při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2 odst. 1, čl. 5 a příloze č. 1 této vyhlášky.

- Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.

Článek 5

JSDH Hoštka, kategorie, početní stav a vybavení

Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Hoštka a její vybavení požární technikou a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

Článek 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů

a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

- Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.)

- Obec nad rámec výše uvedeného nařízení stanoví další zdroj vody pro hašení požárů, kterým je požární nádrž v m. č. Břehoryje (200 m3).)

- Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny zákonem.)

Článek 7

Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

- Obec zřizuje ohlašovnu požárů), která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, která se nachází v budově Obecního úřadu na adrese Drahobuz, č. p. 35, 411 45 Úštěk, telefonní čísla 416 787 173 (v provozní době úřadu) a 737 627 575 (starosta obce).

- Obec nezřizuje další místa pro hlášení požárů, která by byla trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.)

Článek 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

- Vyhlášení požárního poplachu v obci provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin tón).

- V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu uvedeného v odst. 1 se požární poplach vyhlašuje pomocí obecního rozhlasu voláním „Hoří“ a dále voláním „Hoří“ od úst k ústům.

Článek 9

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu

z požárního poplachového plánu kraje

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE, ze dne 5. 10. 2011.

Článek 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

| .......................................... | ............................................... |
| --- | --- |
| Ladislava Vokálová místostarostka | Eduard Prágr starosta |

Vyvěšeno na úřední desce dne:	......... 2018

Sejmuto z úřední desky dne:		......... 2018

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje

Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého kraje – okres Most

POŽÁRNÍ

POPLACHOVÝ PLÁN

Pro  město - obec:	Drahobuz

Drahobuz, Břehoryje, Strážiště

| Stupeň | Jednotka |
| --- | --- |
| I. | HZS Úštěk SDH Liběšice SDH Polepy SDH Vrbice u Polep |
| II. | SDH Snědovice HZS Štětí HZS Litoměřice SDH Štětí SDH Lovečkovice SDH Roudnice n/L |

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, požární řád

A) Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Hoštka

| Dislokace JSDH Hoštka | Kategorie JSDH Hoštka | Počet členů JSDH Hoštka | Počet členů družstva |
| --- | --- | --- | --- |
| Malešov e. č. 423424 | JPO V. | 13 | 1+3 |

B) Vybavení JSDH Hoštka

| Požární technika a věcné prostředky požární ochrany | Počet kusů |
| --- | --- |
| Tatra 148 CAS 32 | 1 |
| ŠKODA 706 RTHP ACAS 25 | 1 |
| Plovoucí čerpadlo HONDA THP 1266 | 1 |
| Motorová pila STIHL | 1 |
| Elektrocentrála HERON EGM 2,2 kW | 1 |
| Ponorné čerpadlo G – MAX 20000 l/hod | 1 |

# Footnotes

) § 69a odst. 1 a 2 zákona o požární ochraně – „Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou povinny zřídit jednotku požární ochrany, nebo obce mohou namísto vlastní jednotky požární ochrany zajistit plnění úkolů této jednotky na základě smlouvy mezi sebou nebo se státem, který zastupuje hasičský záchranný sbor kraje, nebo zřízením společné jednotky požární ochrany. Za společnou jednotku požární ochrany se považuje také jednotka požární ochrany podle § 65 odst. 1, na jejíž činnost a vybavení na základě smlouvy podle odstavce 1 finančně přispívá právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo obec, které jsou jinak povinny jednotku požární ochrany zřídit.“; obec uzavřela dne 1. 1. 2018 „Smlouvu zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi městem Hoštka a obcí Drahobuz“ s městem Hoštka

) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

) nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje, ze dne 29. 2. 2012; toto nařízení stanoví následující zdroj vody k hašení požárů pro obec Drahobuz: požární nádrž – střed obce, 250 m3 (obec)

) jedná se o zdroj ve vlastnictví obce

) např. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně („Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.“), § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně („Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.“); § 17 odst. 1 písm. b) a e) zákona o požární ochraně („Fyzická osoba je povinna zajistit přístup k uzávěrům vody a zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání.“)

) každá ohlašovna požárů má svůj řád ohlašovny požárů, který je dostupný v ohlašovně požárů; podle takového řádu zejména přijímá hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události, vyhlašuje požární poplach, povolává jednotku požární ochrany na místo požáru, oznamuje požár nebo jinou mimořádnou událost na operační středisko HZS

) k hlášení požárů lze využít rovněž např. síť veřejných telefonních stanic (budek) označených symbolem telefonního čísla 112 nebo 150

) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20. 7. 2011